[image: image229.jpg]



АО «ОС ГРУП»

«OSG Core»
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Санкт-Петербург 2025
Все права защищены. Никакая часть настоящего документа не может быть скопирована или воспроизведена в какой-либо форме или каким-либо электронным или механическим способом без предварительного письменного согласия владельца. Конфиденциально.
Аннотация
Настоящий документ представляет руководство по работе пользователей в системе «OSG Core».
В разделе «Общие сведения о программе» указаны сведения о назначении программы и информация, достаточная для понимания функций программы.
 В разделе «Условия выполнения программы» указаны условия, необходимые для выполнения программы (минимальный состав аппаратных и программных средств и т.п.).
 В разделе «Выполнение программы» указана последовательность действий оператора, обеспечивающих загрузку, запуск, выполнение и завершение программы.
В разделe «АРМ «OSG Core» указано назначение данного компонента системы, перечислены элементы интерфейса и их описание.

Содержание
2Аннотация


6Перечень используемых сокращений и определений


71 Общие сведения о программе


92 Условия выполнения программы


103 Выполнение программы


103.1 Вход в систему


103.1.1 Программа «OSGCoreStarter»


113.1.2 Ввод регистрационных данных


113.1.3 Изменение информации о сервере


123.1.4 Запуск требуемого вида АРМ


123.2 Сообщения пользователю


133.2.1 Ошибки физического подключения


133.2.2 Ошибки авторизации


154 АРМ «OSG Core»


154.1 Назначение


164.2 Интерфейс


174.3 Основные объекты системы


184.4 Начало работы


184.4.1 Условия работы


194.4.2 Рабочая область вкладки «Оборудование»


204.4.2.1 Панель навигации


214.4.2.2 Панель управления отображением


224.4.2.3 Область данных


274.4.2.4 Панель информации


284.5 Работа с компонентом «Оборудование»


284.5.1 Объекты в виде списка


294.5.1.1 Меню объектов


294.5.1.1.1 Меню устройства


314.5.1.1.2 Меню порта


334.5.2 Объекты в виде схемы


354.5.2.1 Объекты в виде схемы: основное меню


384.5.2.2 Объекты в виде схемы: панель инструментов


434.5.2.3 Объекты в виде схемы: свойства объекта


494.5.3 Размещение объектов внутри группы


504.5.3.1 Схема размещения объектов внутри помещений


524.5.3.1.1 Основное меню группы объектов


534.5.3.1.2 Панель инструментов группы объектов


584.5.3.1.3 Область данных


594.5.3.1.4 Прочие элементы схемы размещения объектов


614.5.3.2 Создать схему размещения объектов внутри помещений


634.5.3.3 Схема размещения объектов внутри стойки


644.5.3.3.1 Основное меню группы объектов


664.5.3.3.2 Панель инструментов группы объектов внутри стойки


694.5.3.3.3 Область данных


704.5.3.3.4 Прочие элементы схемы размещения объектов


714.5.3.4 Создать схему размещения объектов внутри стойки


734.5.4 Дополнительно


734.5.4.1 Создать сетевой адрес


744.5.4.2 Создать объект


744.5.4.2.1 Создать устройство


774.5.4.2.2 Настройка параметров устройства


844.5.4.3 Создать группу объектов


874.5.4.4 Клонировать устройство


884.5.4.5 Настройка управления


894.5.4.6 Коммутация портов внутри устройства


914.5.4.7 Поиск объекта на схемах


934.5.4.8 Типизированные линки


944.5.4.9 Схемы пользователя


954.5.4.9.1 Основное меню схемы


974.5.4.9.2 Панель инструментов схем


1024.5.4.9.3 Прочие элементы области данных схемы пользователя




Перечень используемых сокращений и определений
	Термин/сокращение
	Расшифровка
	Определение

	Система
	
	В рамках документа понимать, как система «OSG Core»

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место
	Совокупность информационно-программно-технических ресурсов, установленных на рабочем месте пользователя для автоматизации его работы

	АРМ «OCA»
	АРМ «OSG Core Admin»
	

	АРМ «OCC»
	АРМ «OSG Core Config»
	

	АРМ «OC»
	АРМ «OSG Core»
	

	БД
	База данных
	

	ОС
	Операционная система
	

	Firewall
	
	Программный или программно-аппаратный элемент компьютерной сети, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящего через него сетевого трафика в соответствии с заданными правилами


1 Общие сведения о программе
«OSG Core» представляет собой систему учета оборудования сети, состоит из следующих основных элементов: 

1. Компонент «Оборудование»
Является ядром платформы. Предназначен для управления инвентаризацией телекоммуникационных ресурсов компании:
· учет активного и пассивного оборудования;
· учет состава, логических/физических/прочих связей между интерфейсами оборудования;
· различные представления единиц учёта (табличное, в виде схемы/ГИС-схемы, стоечное).
2. Автоматизированные рабочие места (АРМ)

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – это совокупность информационно-программно-технических ресурсов, установленных на рабочем месте пользователя для автоматизации его работы. 

Для работы в системе предусмотрены следующие виды АРМ: 

· АРМ «OSG Core» – является основным инструментом работы пользователей с системой и позволяет использовать все её основные функции; 

· АРМ «OSG Core Config» – позволяет выполнить настройку основных функций системы (создание и изменения атрибутов, шаблонов, интерфейсов и пр.);
· АРМ «OSG Core Admin» – обеспечивает возможность управления учетными записями пользователей системы, выполняемыми на серверах процессами, правами доступа и прочими функциями, поддерживающими корректное функционирование системы в целом.
3. Объекты системы

Объект системы «OSG Core» – это некоторая сущность, обладающая настроенным перечнем атрибутов и взаимодействий, совершаемых с ним. 

При создании каждый экземпляр объекта системы принадлежит определенному типу и классу. 

· Класс объекта предопределяется на уровне базы данных. Для каждого компонента системы предусмотрен свой перечень классов объектов. 

· Тип объекта создается в АРМ «OCC»  для определенного класса. На этапе создания типа объекта, определяются атрибуты и перечень взаимодействий для объектов данного типа. Для перечня взаимодействий могут быть настроены необходимые разрешения. 

Объекты разных компонентов системы могут пересекаться и взаимодействовать друг с другом.

4. Права доступа
Права доступа - совокупность правил, позволяющих определить возможности пользователей при работе с функциональностью системы.

Гибкая настройка разрешений к взаимодействиям с системой реализована при помощи подсистемы прав доступа. 

При необходимости существует возможность установки ограничений с точностью до объекта, или конкретного взаимодействия.
2 Условия выполнения программы
При любом типе архитектуры системы «OSG Core», для корректного запуска и функционирования автоматизированного рабочего места (АРМ), компьютер пользователя должен соответствовать следующим системным требованиям:

· Минимальные требования:
(при удовлетворению минимальным требованиям запуск 64-битных версий не гарантируется)

· CPU (процессор): x86, 2-ядерный с частотой от 2.0 ГГц на ядро
· RAM (оперативная память): 4 ГБ

· НЖМД (накопитель на жёстких магнитных дисках) – 200 МБ (свободное пространство);
· Сеть доступа к БД с пропускной способностью 20 Мб/c
· Видеокарта\монитор: 1024х768 пикс

· ОС (операционная система): Microsoft Windows 7-11
· Рекомендуемые требования:
· CPU (процессор): x86-64, 4-ядерный с частотой от 3.0 ГГц на ядро
· RAM (оперативная память): 8 ГБ

· НЖМД (накопитель на жёстких магнитных дисках) – 1 ГБ (свободное пространство);
· Сеть доступа к БД с пропускной способностью 100 Мб/c
· Видеокарта\монитор: 1920x1080 пикс

· ОС (операционная система): Microsoft Windows 10-11
3 Выполнение программы
3.1 Вход в систему
Для того чтобы осуществить вход в систему необходимо: 

1. Выполнить запуск программы «OSGCoreStarter»;
2. Осуществить ввод регистрационных данных;
3. Проверить актуальность информации о сервере; 
4. Запустить требуемый вид автоматизированного рабочего места (АРМ).

3.1.1 Программа «OSGCoreStarter»
Программа «OSGCoreStarter» является менеджером приложений, позволяющим осуществить быстрый запуск необходимого приложения из настроенного перечня.
[image: image1.jpg]AocTynHble gna
sanycka

NMPUNOKEHUA

B et
B i

Hacrpoiixa 4
O nporpamme...

Beixoa




Рисунок 1
3.1.2 Ввод регистрационных данных

На этапе ввода регистрационных данных на экране отображается форма, содержащая следующие области:
1. Область отображения информации о системе;
2. Область ввода данных для авторизации – содержит поля, предназначенные для ввода имени пользователя и пароля, а также строку подключения к серверу, которая по умолчанию скрыта.

[image: image2.png]| - Strrer E)

Poceesra ove e s o Yy

(2] & | [oms




Рисунок 2

Вход в систему возможен только для зарегистрированных пользователей.
Для регистрации нового пользователя или изменения существующего пароля, необходимо обратиться к администратору системы.

3.1.3 Изменение информации о сервере
При изменении конфигурации системы может возникнуть необходимость изменения адреса сервера базы данных, с которым она взаимодействует. 

Для этого на этапе авторизации в строке подключения к серверу необходимо ввести новый IP-адрес.
[image: image3.png]ool b OtoBpaxeHue CTPOKKU

NOAKIIOYEHNA Perynupyerca
KOMGMHaume knasuw {Ctrl+S}

Cepsep
1/000.000.00.000:0000 v oK Omnera





Рисунок 3
Внимание! Изменение информации о сервере может повлечь за собой сбой в работе системы. Данная операция производится только по прямому указанию администратора.
3.1.4 Запуск требуемого вида АРМ
После проверки ввода регистрационных данных могут быть запущены доступные для осуществившего вход в систему пользователя виды АРМ. Для этого:
1. Нажмите на пиктограмму [image: image4.jpg]


 «OSGCoreStarter» в области уведомлений Windows правой кнопкой мыши.
2. Выберите необходимый вид АРМ.
3.2 Сообщения пользователю

Ошибка входа в систему

На этапе входа в систему возможно появление ошибок следующих типов:
· ошибки физического подключения – при их возникновении отображается окно со следующим сообщением: «Невозможно установить соединение с сервером (<server>)», где <server> – IP-адрес сервера, к которому производилось подключение. 

· ошибки авторизации – при их возникновении отображается окно со следующим сообщением: «Ошибка авторизации». Также выводится дополнительная информация, возвращенная сервером.
3.2.1 Ошибки физического подключения
Источником данных ошибок может являться некорректно настроенная серверная часть, или ошибочно указанный сервер и/или порт подключения. В случае возникновения подобной ситуации необходимо обратиться к администратору
· Can’t assign requested address – В параметрах подключения неверно указан сервер.
· Connection timeout – Возможны следующие варианты
· В параметрах подключения неверно указан сервер или порт подключения.

· На сервере не запущен сервис обслуживания клиентов (https/xinetd/mgate).

· На сервере используется firewall и порт подключения закрыт.
· Connection refused - В параметрах подключения неверно указан сервер или порт подключения.
3.2.2 Ошибки авторизации
· Unable to connect with Postgre as <username>" - Логин (<username>) или пароль указаны неверно.

· User "<username>" is not allowed to run application "<appname>" - У пользователя (<username>) недостаточно прав для запуска приложения (<appname>). В сложившейся ситуации рекомендуется обратиться к АРМ «OSG Core Admin» (окно параметров сотрудника, вкладка Приложения).

· There is no active user with login "<username>" - Приложение (<appname>) не зарегистрировано в системе. Данная ошибка может возникать при появлении нового приложения.  В случае возникновения подобной ситуации необходимо обратиться к администратору.

· Invalid header checksum - На сервере не запущен сервис обслуживания клиентов, или не произведена его настройка.  В случае возникновения подобной ситуации необходимо обратиться к администратору.
4 АРМ «OSG Core»
4.1 Назначение

Автоматизированное рабочее место «OSG Core» предназначено для работы пользователей с компонентами системы. 

При помощи соответствующих режимов работы системы, могут быть выполнены следующие операции:
· Средства взаимодействия с оборудованием
· Интеграция с оборудованием любых производителей, поддерживающих протокол IP.
· Интеграция с любыми системами с открытыми протоколами.
· Использование протокольных адаптеров текстового ввода/вывода.
· Управление инвентаризацией
· Учет физических и логических ресурсов сети:
· пассивное и активное оборудование,
· интерфейсы, 
· Возможность самостоятельно определять необходимые параметры учета для каждого типа оборудования.
· Возможность самостоятельно создавать линейные и иерархические справочники для учетных данных (клиенты, адреса и т.д.)
· Чтобы получить данные о конкретном ресурсе, достаточно выбрать соответствующий объект топологии сети. При необходимости, можно внести изменения, как в базу данных оборудования, так и в топологическую схему сети.
4.2 Интерфейс

[image: image5.png]2 : 3aronosoK
o b v e s onma o ()
Wt | @ 0Bt





Рисунок 4
· Заголовок окна – данный элемент содержит:
· наименование вида АРМ
· номер версии; 

· Главное меню (1) – позволяет выполнить необходимые операции с АРМ;

· Панель выбора режима работы – содержит вкладки, предоставляющие доступ к работе с компонентами системы. Состав данной панели определяется наличием соответствующих компонентов, а также зависит от предоставленных администратором в АРМ «OCA» прав доступа;
· Рабочая область (2) – содержит элементы, необходимые для использования выбранного в панели выбора режима работы компонента; 

· Строка состояния – данный элемент содержит: 

· индикатор подключения: 

· зеленый – подключение к базе данных произведено,

· красный – производится подключение к базе данных. 
При наведении курсора на индикатор, появляется всплывающая подсказка, содержащая следующую информацию:

· параметры подключения к базе данных (узел сети (host), уникальный код каждой инсталляции БД)
· логин пользователя;
· дата и время подключения.

· имя пользователя, работающего с АРМ.

При наведении курсора на индикатор, появляется всплывающая подсказка, содержащая следующую информацию (если есть данные пользователя):
· ФИО пользователя;

4.3 Основные объекты системы
Основными объектами учета являются:

· устройство

Устройства в системе делятся по классам и типам, обладают определенными атрибутами и свойствами.

· порт устройства

· группа объектов

Корневое устройство – это самостоятельное устройство, которое может включать в себя компоненты, и соединяется с ними посредством слотов.

Корневое устройство может:

· иметь сетевые адреса;

· входить в группы и в проекты.

Не корневое устройство не может иметь сетевой адрес и быть объектом мониторинга и периодического опроса, однако может быть включено в группу.

Два корневых устройства могут быть соединены друг с другом только посредством портов.

Если для класса устройств задан признак "Класс корневых устройств", все типы устройств, входящие в данный класс, являются корневыми. Если признак не задан, все типы устройств данного класса являются не корневыми.

Не корневые типы устройств входят в состав корневых устройств или других компонентов системы.
4.4 Начало работы
4.4.1 Условия работы
Работа с компонентом "Оборудование" осуществляется при помощи АРМ "OSG Core".

Для начала взаимодействия должны быть выполнены следующие условия:

· созданы и настроены:

· типы сетевых адресов;

· классы активных и пассивных объектов;

· типы групп объектов;

· типы интерфейсов;

· шаблоны объектов

Данные настройки производятся администратором и описаны в документе «Руководство администратора»;

· пользователю назначены соответствующие права доступа;

Настройка прав доступа производится администратором.

· выполнен вход в АРМ «OSG Core».

Выполнение основных операций осуществляется в рабочей области вкладки "Оборудование".
4.4.2 Рабочая область вкладки «Оборудование»
[image: image6.png]



Рисунок 5
Рабочая область вкладки "Оборудование" содержит следующие элементы:
· Панель навигации (1) - Позволяет произвести отбор объектов в соответствии с их представлением и группой, а также осуществить поиск.

· Панель управления отображением (2) - Позволяет выбрать способ отображения объектов в области данных.

· Область данных (3) - Отображает набор данных, сформированных в соответствии с определенными в панели навигации и панели управления отображением условиями.

Для некоторых режимов отображения предусмотрена возможность использования панели фильтрации.

· Панель информации (4) - Содержит информацию об объекте, выбранном в панели навигации или области данных.
4.4.2.1 Панель навигации

Панель навигации рабочей области предназначена для управления отображаемым в области данных множеством объектов.
[image: image7.png]



Рисунок 6

На панели навигации расположены следующие элементы:
· Панель инструментов - Содержит следующие элементы:

· Группы объектов - содержит перечень представлений и их групп.

· Классы/типы объектов - отображает иерархию классов и типов объектов в системе.

· Поиск - позволяет осуществить поиск необходимой записи в перечне представлений и групп панели навигации.

Нажатие на кнопку определяет способ отображения иерархии по логическим связям устройств (по топологии сети).

· Область значений - В зависимости от выбранного режима отображения в области значений панели навигации содержится иерархическая структура проектов или параметры поиска.

4.4.2.2 Панель управления отображением
Панель управления отображением предназначена для дополнительной фильтрации перечня данных в области данных.
[image: image8.png]



Рисунок 7

Панель включает в себя следующие элементы:
· Режимы отображения объектов - Набор вкладок позволяет выбрать необходимый режим отображения объектов.

· Показывать устройства - Элементы предназначены для выбора класса объектов, которые будут показаны в области данных.

· Показывать объекты дочерних групп - Щелчок по пиктограмме позволяет показать или скрыть объекты дочерних групп.

· Перейти к предыдущей/следующей группе из истории переходов - Элементы управления предназначены для быстрого перехода к одной из уже просмотренных групп. 

· Наименование - Информационное поле содержит название выбранной группы объектов.

· На один уровень вверх - Щелчок по пиктограмме позволяет осуществить переход по иерархической структуре в дереве групп на один уровень вверх.

4.4.2.3 Область данных

В области данных отображается перечень данных, отобранных по заданным условиям, в соответствии с одним из следующих режимов панели управления отображением.
В верхней части представлена панель фильтрации:
[image: image9.png]XS

BIEPEY| W EE[F @ @ wmese | ]
‘Anpec ynpasnesus Vs obbexTa CermenT  CeTeoii agpec MopceTs fara aerorond... L
o -~

os -

o ~— -

o —





Рисунок 8
· Фильтр - Раскрывающийся список, содержит перечень доступных для выбора фильтров:

· <без фильтра> - в данном режиме не используется фильтрация;

· <по нескольким фильтрам> - позволяет выбрать несколько фильтров с логической связкой "и"/"или";

· <по типам объектов> - позволяет выбрать типы объектов для фильтрации;

Данный фильтр доступен при работе в режимах "Оборудование"
· пользовательские фильтры.

Настройка выбранного фильтра осуществляется при помощи операции " Редактировать".

· Включить фильтр - Включить/отключить фильтр.
По умолчанию, при выборе из перечня фильтра, он считается включенным. Для отключения без сброса необходимо нажать на пиктограмму.
· Фильтр по выбранным объектам - Фильтрация по выбранным в рабочей области типам объектов.
Данная операция доступна только для фильтра "<по типам объектов>".
· Редактировать - Открыть форму редактирования выбранного фильтра.
· Операции - Раскрывающийся список, содержит перечень операций:
· Создать - создать новый фильтр;
· Редактировать - открыть форму редактирования выбранного фильтра;
· Клонировать - создать копию текущего фильтра;
При выполнении данной операции для общедоступного фильтра, у копии будет сброшен флаг "Общедоступный".
· Удалить - удалить выбранный фильтр;
· Управление фильтрами - вывести на экран форму управления перечнем пользовательских фильтров.
Отображение операций определяется наличием соответствующих прав доступа.
· Режим отображения - Раскрывающийся список, содержит перечень режимов отображения отфильтрованных объектов:
· скрыть объекты, не прошедшие фильтр;
· сделать блеклыми объекты, не прошедшие фильтр;
· пометить цветом результат фильтрации и сделать блеклыми объекты, не прошедшие фильтр;
Данный режим доступен только на схемах.
· пометить цветом результат.
Данный режим доступен только на схемах.
Далее представлена панель инструментов: 
[image: image10.png]B@IF LB ¥ R

& @ @ B





Рисунок 9
· Поля - Предоставляет возможность настраивать видимые поля, их порядок, сортировку и группировку по усмотрению пользователя, включая изменение визуального оформления групп.
· Сортировка
· Поиск
· Группировка
· Временное отключение фильтров - Временное отключение фильтров
· Отменить все фильтры - Отменяет все фильтры
· Свернуть - При группировке данных по любому полю появляется возможность сворачивать и разворачивать созданные группы.
· Развернуть

· Свернуть - Ctrl + Shift + minus
· Развернуть - Ctrl + Shift + plus
· Экспорт данных - Предоставляет возможность выгружать данные в файлы различных форматов, включая .xlsx, .xls, .csv, .ods и .html. Функция может быть отключена для пользователя с помощью настройки прав доступа.
· Диаграмма - Предоставляет возможность выгружать данные в виде различных диаграмм.
· Копировать - Позволяет копировать конкретное значение, выделенные строки или колонку.
· Подсветка ячеек - Позволяет настроить правила подсветки колонок или строки.
Как создать правило подсветки:
1. Откройте меню «Подсветка ячеек» и выберите «Редактирование правил».
2. Нажмите на кнопку создания нового правила.
3. Теперь нужно настроить три параметра:
· что нужно подсвечивать (отдельно взятая колонка или вся строка).

· цвет подсветки.
· выражение, результат которого для подсветки должен быть true. В инструменте используется такой же язык, как для сценариев управления.

4. Нажмите «Сохранить», чтобы правило заработало.
Сохранение и управление профилем.
Вы можете сохранить все свои правила в «профиль».
Перейдите в «Подсветка ячеек» → «Сохранить профиль», дайте ему имя.
Теперь ваш набор правил будет в списке меню «Подсветка ячеек» для быстрого переключения.
Управлять всеми профилями (удалять, переименовывать) можно в «Управление профилями».
В нижней части области представлены режимы отображения объектов:
· Объекты в виде списка - Представление перечня объектов в виде списка данных.

При щелчке правой клавишей мыши по любой записи, отображается меню объекта, содержащее соответствующие операции.

Для отбора объектов в рабочей области, в соответствии с необходимыми условиями, используется панель фильтрации.

· Объекты в виде пиктограмм - Представление перечня объектов (групп объектов) в виде пиктограмм.

Подсказки:

· При щелчке правой клавишей мыши по любой пиктограмме, отображается меню объекта, содержащее соответствующие операции.

· Переход к дочерним элементам осуществляется посредством двойного щелчка левой клавиши мыши по пиктограмме группы.

· Объекты в виде схемы - Графическое представление объектов и их соединений.

Для отбора объектов в рабочей области, в соответствии с необходимыми условиями, используется панель фильтрации .

· Размещение объектов внутри группы - Детальная визуализация размещения объектов внутри группы (например, стойки).
4.4.2.4 Панель информации
Панель информации предназначена для отображения информации об объекте (проекте, группе, схеме, устройстве и так далее), выбранном на панели навигации или в области данных.
Информация на панели отображается согласно выбранному режиму отображения. Переключение между режимами осуществляется при помощи соответствующих пиктограмм:
· Атрибуты объекта;
· Показывать атрибуты группы для объекта - отображение происходит следующим образом: 
· если указатель мыши установлен на названии группы, то дополнительно будет отображена информация о вышестоящих группе и о представлении в целом;
· если указатель мыши установлен на названии устройства, то дополнительно будет отображена информация о группе, в которую входит данное устройство, а также обо всех вышестоящих группах и о представлении в целом;
· Показывать полную информацию об объекте;
· Вхождение объекта в группы и проекты – отображение происходит следующим образом:
· если указатель мыши установлен на названии проекта, то поле информация остается пустым;
· если указатель мыши установлен на названии объекта (устройства), то отображается древовидная структура групп и проектов, содержащих объект;
· Связанные объекты.
· Основная группа объекта - отображаются атрибуты основной группы объекта.
По умолчанию панель информации расположена в левом нижнем углу окна программы, однако при необходимости она может быть свернута или перемещена.
4.5 Работа с компонентом «Оборудование»

4.5.1 Объекты в виде списка
В режиме «Список объектов» содержит перечень объектов выбранной группы в виде таблицы данных с возможностью сортировки, группировки, поиска, фильтрации и экспорта данных.

Класс объектов, которые будут показаны в области данных, определяется соответствующими элементами, расположенными на панели управления отображением.
Для отбора объектов в области данных в соответствии с определенными условиями, используйте панель фильтрации.
[image: image11.png]L E—r— - " wn hw Omiem Acwees O e

- | ] | e ] 2| 8

HECIES
L R e | CON—

Aot s b s P TR —
- -
A — - ——





Рисунок 10
4.5.1.1 Меню объектов

Меню объекта содержит пункты, позволяющие выполнять различные операции с данным объектом.

Набор пунктов меню зависит от вида объекта:
· Устройство
· Порт

4.5.1.1.1 Меню устройства
Меню устройства выводится на экран щелчком  правой кнопкой мыши по выбранному устройству. 
Примечание:
Количество доступных пользователю опций настраивается администратором в АРМ «OCA».
[image: image12.png]i
i
3




Рисунок 11
Меню содержит следующие пункты:
	Новое устройство
	Создать новое устройство.

[image: image13.png]


 Данный пункт меню недоступен при работе в режиме отображения объектов в виде схемы и режиме размещения объектов внутри группы.

	Внешние приложения
	Данный пункт меню позволяет вывести на экран вложенный список внешних приложений, предназначенных для запуска в контексте данного устройства.

	[image: image14.png]


 Управление...
	Пункт позволяет выполнить настройки управления данным устройством.

	Свойства объекта
	Вывести на экран окно, содержащее перечень свойств устройства.

	Устройство на схемах
	Отобразить схемы, содержащие выбранное устройство.

	[image: image15.png]


 Копировать
	Скопировать ссылку на объект или URL объекта.

	[image: image16.png]


 Редактировать
	Вывести на экран форму редактирования параметров устройства.

	Трассы
	Вывести на экран окно, содержащее список трасс объекта.

	[image: image17.png]


 История изменений объекта
	Открыть в отдельном окне историю изменений данного устройства.

	Отчеты
	При выборе данного пункта меню отображается список отчетов, которые могут быть сформированы для текущего устройства.

	Инструменты
	При выборе данного пункта меню, отображается вложенный список инструментов, которые могут быть использованы для управления и выполнения различных операций.

	[image: image18.png]


 Файлы
	Открыть в новом окне список файлов, прикрепленных к данному объекту.

[image: image19.png]


 Также в данном окне находится набор инструментов, позволяющих выполнять действия с прикрепленными файлами, или прикрепить новые.

	Трассировка
	Выполнить трассировку элементов устройства.

	Состояния
	Список доступных наборов состояний для смены статуса объекта.

	[image: image20.png]


 Удалить устройство
	Удалить данные о текущем устройстве из БД.


4.5.1.1.2 Меню порта
Меню порта выводится на экран щелчком правой кнопкой мыши по порту устройства, например на вкладке "Состав объекта" окна редактирования устройства.
Примечание:

Количество доступных пользователю опций настраивается администратором в АРМ «OCA».
[image: image21.png]PegaxTuposasue SLA Gopuyn

Tpaces

Traceuposa





Рисунок 12
Меню включает в себя следующие пункты:
	

	[image: image22.png]


 Редактировать
	Открыть форму редактирования выбранного порта.

	Свойства объекта
	Открыть окно просмотра свойств порта: форма "Управление и мониторинг", вкладка "Инфо".

	Корневое устройство
	При выборе пункта на экран выводится вложенное меню корневого устройства.

	[image: image23.png]


 Копировать
	Скопировать ссылку на объект или URL объекта.

	Трассы
	Вывести на экран окно, содержащее список трасс объекта.

	[image: image24.png]


 История изменений объекта
	Открыть в отдельном окне историю изменений данного устройства.

	Отчеты
	При выборе данного пункта меню отображается вложенный список отчетов, которые могут быть сформированы для текущего устройства.

	Инструменты
	При выборе данного пункта меню, отображается вложенный список инструментов, которые могут быть использованы для управления и выполнения различных операций.

	[image: image25.png]


 Файлы
	Открыть в новом окне список файлов, прикрепленных к данному объекту.

[image: image26.png]


 Также в данном окне находится набор инструментов, позволяющих выполнять действия с прикрепленными файлами, или прикрепить новые.

	Трассировка
	Выполнить трассировку порта.

	Состояния
	Список доступных наборов состояний для смены статуса объекта.

	Добавить VLAN
	Добавить метку, показывающую, что данный порт относится к виртуальной локальной сети.

	[image: image27.png]


 Подсоединить
	Установить соединение текущего порта с выбранным объектом.

	[image: image28.png]


 Отсоединить
	Разорвать соединение текущего порта.


4.5.2 Объекты в виде схемы
Область данных при отображении объектов в виде схемы имеет вид, представленный на рисунке, и включает в себя следующие элементы:

Для отбора объектов в области данных в соответствии с определенными условиями, используйте панель фильтрации.
[image: image29.png]T
G S| 4, e | mn,

P ot e T | (] o 0 cammn | ] i e e





Рисунок 13

	Область схемы (1)
	Содержит схему соединения объектов внутри группы, выбранной на панели навигации.

При нажатии правой кнопкой мыши по области схемы на экран выводится контекстное меню.

Пункты меню позволяют выполнить следующие операции:

· Создать - создать новый объект или группу объектов и добавить на схему.
[image: image30.png]


 Пункт доступен только в режиме редактирования схемы;

· Вставить - вставить координаты из буфера обмена.
[image: image31.png]


 Пункт доступен только в режиме редактирования схемы.

В верхней части области находится набор вкладок, определяющих представление содержимого схемы:

· Основная схема - на данной вкладке отображаются устройства и дочерние группы так, как их разместил пользователь.

· Топология - на вкладке отображаются устройства и дочерние группы с авторазмещением.

· Общая ГИС схема - на вкладке показываются устройства и дочерние группы аналогично основной схеме, только принудительно в режиме ГИС.

· Общая топология группы - показываются только устройства, включая устройства дочерних групп в режиме ГИС.

	Основное меню схемы (2)
	Меню предназначено для настроек отображения схемы.

	Панель инструментов схемы (3)
	Набор инструментов, предназначенных для выполнения различных операций с объектами схемы.

	Панель "Свойства объекта" (4)
	Панель содержит описание свойств выделенного на схеме объекта.

[image: image32.png]


 При необходимости панель может быть свернута.

	Панель "Объекты схемы" (5)
	Панель содержит список слоев схемы и объектов, расположенных на каждом слое.

[image: image33.png]


 При необходимости панель может быть свернута.


4.5.2.1 Объекты в виде схемы: основное меню
Основное меню схемы расположено в верхней части области данных  и предназначено для выполнения основных операций над объектами схемы.

[image: image34.png]Coxparurms | [Z]PenaxTuposats | Bua + Mapametpei~ Wrcrpymensi» | T Coeanmmc ..




	

	Сохранить
	Сохранить изменения, внесенные в схему.

[image: image35.png]


 Кнопка активна только в режиме редактирования.

	Редактировать
	Открыть текущую схему для редактирования.

[image: image36.png]


 Доступность схемы для редактирования определяется настройкой прав.

	Вид
	Меню предназначено для выполнения персональных ( только для текущего рабочего места) настроек отображения схем.

Каждый пункт данного меню представляет собой флаг:

· Пометить объекты с гео-координатами - при установленном флаге все объекты, для которых заданы ГИС-координаты, будут помечены на схеме соответствующей пиктограммой;

· Загруженность линков - включить режим отображения загруженности линков. При этом линки будут подсвечены цветом в зависимости от их нагрузки, которая определяется по результатам периодического опроса входящих в линк портов, а на концах линка будут отображаться числовые значения этой нагрузки.

· Показывать указатели к месту размещения.

· Состав подписи объекта - при установленном флаге на схеме будут отображаться подписи к элементам схемы, а именно:

· Название объекта;

· Наименование группы типа "Дом".

	Параметры
	Меню предназначено для выполнения общих (для всех рабочих мест) настроек отображения схем.

Меню включает в себя следующие пункты:

· Подложка схемы... - настройка параметров отображения подложки схемы;
· Авторазмещение при старте – автоматически расположить объекты на схеме при отображении данной схемы;

· Задать мерный отрезок - позволяет обозначить масштаб схемы.
Чтобы задать мерный отрезок, выберите данный пункт, укажите правой кнопкой мыши начальную и конечную точки отрезка и в появившейся форме задайте длину указанного отрезка в метрах.
Если мерный отрезок был уже задан, данный пункт в меню отсутствует, но добавляются следующие пункты:

· Удалить мерный отрезок;

·  Изменить мерный отрезок - изменить числовое значение длины мерного отрезка относительно ранее заданного.

· Не сохранять видимость слоев - при закрытии схемы настройки видимости слоев схемы будут сбрасываться.

	Инструменты
	Меню содержит следующие пункты:

· Версии схемы - список версий схемы. При необходимости вы можете откатиться к любой выбранной версии.
[image: image37.png]


 Новая версия формируется в момент сохранения внесенных в схему изменений;

· Получить URL схемы - скопировать в буфер обмена URL текущей схемы;

· Следующие пункты меню позволяют разместить объекты на схеме в зависимости от выбранного алгоритма:

· Линейная иерархия;

· Кольцевая иерархия;

· Иерархия из центра; 

· Соединить объекты/Соединить с...:

· если на схеме выбрано два объекта, соединение между которыми допустимо, пункт "Соединить объекты" позволяет установить логическое соединение между данными объектами.

· если на схеме выбран один объект, пункт "Соединить с..." позволяет установить соединения между ним и объектом, выбранным в дополнительном окне.

· Схема коммутации с... - отобразить схему коммутации с выбранным объектом. При вызове данного пункта меню на экран выводится форма выбора объекта.

	Соединить объекты/Соединить с...
	Если на схеме выбрано два объекта, соединение между которыми допустимо, пункт меню "Соединить объекты" позволяет установить логическое соединение между данными объектами.

Если на схеме выбран один объект, пункт меню "Соединить с..." позволяет установить соединения между ним и объектом, выбранным в дополнительном окне.


4.5.2.2 Объекты в виде схемы: панель инструментов
Панель инструментов в режиме отображения схемы имеет следующий вид:

[image: image38.png]R-ODOm&mE < ¢ &E





Рисунок 14

Кнопки, расположенные на панели инструментов, предназначены для выполнения следующих операций:
	[image: image39.png]



	Правка
	Содержит раскрывающийся список операций взаимодействия с буфером обмена (копировать, вставить и пр.)

	[image: image40.png]



	Режим выбора объектов
	Позволяет выбирать необходимые элементы щелчком мыши.

	[image: image41.png]



	Режим перемещения
	Позволяет перемещать схему по экрану, не выделяя расположенные на ней элементы.

	[image: image42.png]



	Выбор прямоугольной области
	Позволяет выбрать произвольную область на схеме для её печати, или сохранения в файл.

	[image: image43.png]



	Масштаб
	Изменяет масштаб:

· увеличивает - при щелчке по области схемы левой кнопкой мыши;

· уменьшает - при щелчке по области схемы правой кнопкой мыши.

[image: image44.png]


 Также увеличение/уменьшение масштаба осуществляется при помощи прокрутки колеса мыши вперед/назад и при нажатии сочетания клавиш <Num>+<+> / <Num>+<->.

	[image: image45.png]11




	Единичный масштаб
	Восстанавливает масштаб схемы к единичному значению.

[image: image46.png]


 Единичное значение масштаба задается на вкладке "Схемы" при настройке типа групп объектов.

	[image: image47.png]



	Уместить все объекты в окне просмотра
	Изменить масштаб таким образом, чтобы все объекты оказались отображены на экране.

	[image: image48.png]



	Уместить выбранные объекты в окне просмотра
	Изменить масштаб таким образом, чтобы все выбранные объекты оказались отображены на экране.

	[image: image49.png]



	Отображать активные точки текущего объекта
	Предназначена для отображения на схеме всех активных точек элемента.

Активные точки - точки, позволяющие изменять местоположение, размер и вершины элемента.

[image: image50.png]


 Работа с активными точками может модифицироваться при зажатии клавиш "Shift/Ctrl".

	[image: image51.png]



	Скрыть/показать фоновое изображение
	Регулирует отображение подложки схемы.

	[image: image52.png]



	Не показывать надписи
	Регулирует отображение подписей к объектам схемы.

	[image: image53.png]



	Показ названия объекта в подписи к объекту
	Если на схеме отображаются подписи к объектам, нажмите данную кнопку, чтобы подпись содержала в себе название объекта.

	[image: image54.png]



	Показывать название группы в подписи к объекту
	Если на схеме отображаются подписи к объектам, нажмите данную кнопку, чтобы подпись содержала в себе название группы объекта.

	[image: image55.png]



	Маленькие/большие пиктограммы
	Регулирует размер пиктограмм, отображаемых на схеме.

[image: image56.png]


 Под маленькими понимаются пиктограммы размера 16х16, под большими - 40х40 пикселей.

	[image: image57.png]



	Пометить объекты с гео-координатами
	В данном режиме все объекты, для которых заданы гео-координаты, будут помечены на схеме соответствующей пиктограммой.

[image: image58.png]


 Также эту операцию можно выполнить при помощи аналогичного пункта меню "Вид".

	[image: image59.png]



	Показывать индикатор внешних линков
	Помечать значком объекты, имеющие внешние линки.

[image: image60.png]


 Внешними называются линки с объектами, которые не отображаются на данной схеме, например, объектами из других групп.

	[image: image61.png]



	Скрыть линки
	Скрыть или отобразить линки между объектами схемы.

	[image: image62.png]



	Показать загруженность линков по шаблону
	При помощи кнопки [image: image63.png]


 вы можете выбрать из списка шаблон, согласно которому будет отображаться загруженность линков (например, "Входящий трафик, %", "Исходящий трафик, %").

	[image: image64.png]



	Показывать все объекты вне зависимости от наличия связей
	Кнопка определяет множество объектов, которые будут показаны на схеме:

· все объекты;

· только соединенные объекты;

· только объекты без соединений.

[image: image65.png]


 Данные ограничения выбираются из раскрывающегося списка, которым отображается по щелчку на значок.

	[image: image66.png]



	Создать прямоугольник
	Предназначена для добавления прямоугольника на схему.

[image: image67.png]


 При необходимости, к фигуре может быть прикреплена ссылка на объект.

	[image: image68.png]



	Создать окружность
	Предназначена для добавления окружности на схему.

[image: image69.png]


  При необходимости, к фигуре может быть прикреплена ссылка на объект.

	[image: image70.png]



	Создать текст
	Позволяет добавить на схему надпись.

	[image: image71.png]



	Ломаная линия
	Предназначена для добавления ломаной линии на схему.

Для добавления точки излома, нажмите на правую кнопку мыши, для завершения измерения - на левую.

	[image: image72.png]



	Создать объект-ссылку
	Позволяет создать на схеме элемент, являющийся ссылкой на объект системы.

	[image: image73.png]



	Зона покрытия
	Обозначить на схеме зону покрытия.

[image: image74.png]


 Подсказки:
· Зона покрытия всегда рисуется под всеми остальными объектами схемы (то есть, над подложкой, аналогично слоям, для которых установлен флаг "Размещать под всеми слоями/объектами");

· Данный объект может быть привязан к пиктограммам (кроссам, устройствам, точечным объектам).

	[image: image75.png]



	Линейка
	Предназначена для измерения длины отрезка или ломаной линии на карте.

[image: image76.png]


 Для добавления точки излома, нажмите на левую кнопку мыши, для завершения измерения - на правую.

[image: image77.png]


 Инструмент доступен только в том случае, если для схемы задан мерный отрезок при помощи пункта основного меню схемы "Параметры › Задать мерный отрезок".

	[image: image78.png]



	Печать
	Осуществляет переход к форме "Печать схемы", содержащей параметры для определения области печати.

[image: image79.png]


 После определения необходимых параметров, на экране отобразится форма "Просмотр схемы перед печатью".

	[image: image80.png]



	Сохранить картинку
	Инструмент предназначен для сохранения картинки подложки.


4.5.2.3 Объекты в виде схемы: свойства объекта
Настройка свойств объектов на схеме выполняется в панели "Свойства объекта" на следующих вкладках:
· Объект;
· Текст;
· Шрифт.

Также при настройке свойств фигуры доступны вкладки:
· Фигура;
· Ссылка.
Вкладка "Объект"

[image: image81.png]



Рисунок 15

На данной вкладке выполняются настройки в следующих полях:
· Объект сети - объект сети, отображенный на схеме.
· Внешняя ссылка - при необходимости к объекту можно привязать ссылку на выбранную схему. Перейти по данной ссылке можно при помощи соответствующего пункта меню объекта.
· Название - наименование объекта, на который ведет внешняя ссылка.
· Показывать надпись - отображать на схеме подпись для данного объекта.

При настройке фигуры вкладка "Объект" отсутствует.
Вкладка "Текст"

[image: image82.png]



Рисунок 16

На данной вкладке выполняются следующие настройки:

· Текст - данный текст будет отображаться около пиктограммы объекта на схеме.
· Расположение - расположение текста относительно границ объекта.
Вы можете выбрать один из вариантов:
· снизу;
· снизу-слева;
· снизу-справа;
· слева;
· сверху;
· сверху-слева;
· сверху-справа;
· справа;
· по центру - текст расположен поверх пиктограммы объекта.
· Повернуть на 90° - повернуть текст на 90° против часовой стрелки.
· Рамка вокруг текста - при установленном флаге вокруг текста будет добавлена прямоугольная рамка.
Вкладка "Шрифт"

[image: image83.png]Example OGpaseu





Рисунок 17

Данная вкладка предназначена для настроек шрифта текста, отображаемого около пиктограммы объекта на схеме.

Вы можете задать такие параметры, как:

· Шрифт;
· Размер шрифта;
· Цвет шрифта;
· Дополнительные параметры:
· Жирный;
· Курсив;
· Подчеркнутый;
· Зачеркнутый.
Образец полученного формата шрифта отображается в области "Example".
Вкладка "Фигура"

В зависимости от вида фигуры, набор параметров может быть различным.

[image: image84.png]



Рисунок 18

Могут быть настроены следующие параметры:
· Форма - вид фигуры. Вы можете выбрать одну из следующих форм:
· прямоугольник;
· круг;
· эллипс;
· текст - область, содержащая текст. Для данной области не могут быть настроены такие параметры отображения, как граница и заливка.
· Граница:
· Тип - типа начертания линии границы, выбирается из раскрывающегося списка;
· Цвет - цвет линии границы;
· Т - толщина линии (в пикселях);
· П - уровень прозрачности линии.
· Заливка:
· Цвет - цвет заливки фигуры;
· П - уровень прозрачности заливки.
· Сектор
Данная группа настроек доступна для фигур вида круг и эллипс.
Группа включает в себя следующие настройки:
· Радиус - радиус фигуры на схеме.
Подсказки:
· Значение задается с шагом 0.1, однако при необходимости вы можете изменить радиус в области схемы при помощи активных точек фигуры;
· Данное поле отсутствует при настройке свойств фигуры вида эллипс;
· Азимут - угол между направлением на север (в Южном полушарии — на юг) и диагональю фигуры;
· Угол - угол, задающий активный сектор круга или эллипса;
· Показывать азимут - при установленном флаге на фигуре пунктиром отображается линия, соответствующая азимуту.
Вкладка "Ссылка"

Вкладка содержит поле "Внешняя ссылка". Данная настройка позволяет при помощи ссылки поставить в соответствие фигуре какую-либо схему, перейти по данной ссылке можно при помощи соответствующего пункта меню объекта.

Наименование внешней ссылки необходимо указать в поле "Наименование".
Настройка свойств отображения соединений:
При выборе на схеме соединения объектов, область "Свойства объекта" содержит раскрывающийся список "Стиль", который позволяет выбрать стиль отображения линии соединения на схеме.
4.5.3 Размещение объектов внутри группы
Каждая  группа объектов может быть представлена как:
· телекоммуникационная стойка (шкаф, ящик и пр.), при этом оборудование, входящее в данную группу, находится внутри стойки;
· помещение/группа помещений/здание, при этом оборудование, входящее в данную группу, находится внутри помещения/группы помещений/здания.
Для визуализации размещения объектов в панели управления отображением предусмотрена возможность перейти к режиму отображения объектов "Размещение объектов внутри группы"  (Режим отображения объектов -> Размещение объектов внутри группы).
В общем виде рабочая область для режима отображения объектов внутри группы будет выглядеть следующим образом:

[image: image85.png]



Рисунок 19

4.5.3.1 Схема размещения объектов внутри помещений
Схемы размещения объектов внутри помещений предназначены для визуального отображения расположения объектов внутри помещений.

Данный вид схем доступен, если администратором в АРМ «СС» в настройках данной группы указан вид "Помещение/Группа помещений"/"Здание", а также установлен флаг "Доступна схема помещения" (вкладка "Схемы" в настройках типа группы).

[image: image86.png]



Рисунок 20

Для отображения схемы выделите необходимую группу в панели навигации и:

· на вкладке "Оборудование" выберете режим отображения объектов  "Размещение объектов внутри группы" (для старого интерфейса);

· в меню группы воспользуйтесь операцией  «План помещения».

Для редактирования схемы, воспользуйтесь операцией «Редактировать» основного меню групп объектов (1).

Рабочая область схем размещения объектов внутри помещений содержит следующие элементы:

· Основное меню группы объектов (1)
· Панель инструментов группы объектов (2)
· Область данных (3)
· Свойства объекта (4)
· Объекты схемы (5)
· Объекты группы (6)
· Информация (7)
4.5.3.1.1 Основное меню группы объектов

Основное меню предназначено для настройки отображения схемы размещения и содержит следующие операции:
	[image: image87.png]


 Сохранить
	Сохраняет изменения, внесенные в схему.

[image: image88.png]


 Активна только в режиме редактирования.

	[image: image89.png]


Редактировать
	Открывает схему выбранной группы в режиме редактирования.

[image: image90.png]>



 Данная операция доступна при наличии соответствующих прав доступа.

	Вид
	Позволяет выполнить настройку отображения схемы:

[image: image91.png]


 Настройки будет выполнена только для локального компьютера пользователя.

[image: image92.png]


 Подписи к сегментам трассы - определяет необходимость отображения подписей к сегментам трассы;

	Параметры
	Позволяет определить параметры схемы:

[image: image93.png]


 Подложка схемы - осуществляет переход к форме "Параметры схемы", содержащей настройки параметров подложки;

[image: image94.png]


 Изменить мерный отрезок - позволяет определить параметры мерного отрезка;

[image: image95.png]


 Не сохранять видимость слоев - при закрытии схемы настройки видимости слоев будут сбрасываться.

	Инструменты
	Содержит следующие пункты:

· Версии схемы - список версий схемы, к которым вы можете вернуться при необходимости;
Новая версия формируется в момент сохранения внесенных изменений.

· Получить URL схемы - позволяет скопировать в буфер обмена URL текущей схемы.


4.5.3.1.2 Панель инструментов группы объектов
[image: image96.png]| & AT JE s de ~ 2 &E

Mpaera ~





Рисунок 21

Панель инструментов позволяет выполнять различные операции на схеме размещения объектов внутри помещений:
	[image: image97.png]


 Правка
	Содержит раскрывающийся список операций взаимодействия с буфером обмена (копировать, вставить и пр.)

	[image: image98.png]


 Режим выбора объектов 
	Позволяет выбирать необходимые элементы схемы щелчком мыши.

При выборе элемента на схеме, отображаются точки захвата.

[image: image99.png]


 Точка захвата - конечная, или серединная точка ребра элемента, при помощи которой можно изменять его положение на схеме.

[image: image100.png]


 В режиме активных точек, точки захвата не отображаются.

	[image: image101.png]


 Режим вращения объектов
	Обеспечивает возможность вращения элементов вокруг выбранной точки захвата.

Для этого:

1. Выберите точку захвата, относительно которой требуется вращать элемент, и кликните по ней левой кнопкой мыши.

2. Зажмите левую кнопку мыши и вращайте элемент.
[image: image102.png]


 При вращении отображается информация о базовой линии отсчета угла.

3. Для завершения вращения кликните левой кнопкой мыши, для отмены вращения - правой.

	[image: image103.png]


 Режим перемещения (пробел)
	Позволяет перемещать схему по экрану, не выделяя расположенные на ней элементы.

	[image: image104.png]


 Масштаб
	Изменяет масштаб:

· увеличивает - при щелчке по области схемы левой кнопкой мыши;

· уменьшает - при щелчке по области схемы правой кнопкой мыши.

[image: image105.png]


 Также увеличение/уменьшение масштаба осуществляется при помощи прокрутки колеса мыши вперед/назад и при нажатии сочетания клавиш <Num>+<+> / <Num>+<->.

	[image: image106.png]


 Выбор прямоугольной области
	Позволяет выбрать произвольную область на схеме для её печати ([image: image107.png]


), или сохранения в файл ([image: image108.png]


).

	[image: image109.png]11



 Сброс масштаба в единичный
	Восстанавливает масштаб схемы к единичному значению.

	[image: image110.png]


 Изменение масштаба схемы
	Выполняет подбор масштаба по размеру схемы.

	[image: image111.png]


 Изменение масштаба схемы
	Позволяет уместить все объекты схемы в окне просмотра.

	[image: image112.png]


 Отображать активные точки
	Предназначена для отображения на схеме всех активных точек текущего объекта.

Активные точки - точки, позволяющие изменять местоположение, размер и вершины элемента.

[image: image113.png]


 Работа с активными точками индивидуальна для каждого элемента, а также, может модифицироваться при зажатии клавиш "Shift/Ctrl".

	[image: image114.png]


 Выравнивать длины
	Позволяет, при создании новых линий, выравнивать их длины в соответствии с:

· автоматической точностью - выбирает точность в зависимости от текущего масштаба;

· фиксированной точностью - длинна линии всегда будет соответствовать указанному значению (в метрах).

[image: image115.png]


 На некоторых схемах при включении данной опции может быть изменена работа функции размещения на схеме ссылки на объект БД.

	[image: image116.png]


 Использовать направляющие 
	Отображает на схеме направляющие при работе с элементом.

[image: image117.png]


 Направляющие используются как вспомогательные линии при работе с элементом (продолжают линии, определяют углы и пр.)

[image: image118.png]


 Виды направляющих индивидуальны для каждого элемента.

	[image: image119.png]


 Измерительная линия
	Позволяет использовать измерительную линию при работе на схеме.

Для выполнения измерений:

1. Установите указатель мыши в произвольную точку на схеме для начала отсчета.

2. Нажмите на кнопку "Пробел".

3. Перетаскивайте указатель мыши по схеме, при этом будут отображаться угол и расстояние от точки начала отсчета до указателя мыши.

[image: image120.png]


 При выборе точки начала отсчета, для нее отобразятся направляющие (перпендикуляры и углы 45 градусов).

	[image: image121.png]


 Регулировка отступа для:
	Позволяет отрегулировать отступ для:

· сегмента - при перемещении соответствующей активной точки кабеля, будет выставлен одинаковый отступ для всех участков текущего сегмента;

· кабеля - при перемещении активной точки, отступ будет меняться у всего кабеля и после окончания перемещения будет выставлен единый отступ на всех участках кабеля.

	[image: image122.png]


 Скрыть/показать фоновое изображение
	Регулирует отображение подложки схемы.

	[image: image123.png]


 Не показывать надписи
	Регулирует отображение подписей к объектам схемы.

	[image: image124.png]


 Показывать соединения между объектами схемы
	Регулирует отображение соединений между объектами схемы.

	[image: image125.png]


 Область размещения 
	Предназначена для создания области размещения элементов.

Для этого:

1. Кликните на начальную точку в области данных.

2. Проведите необходимую линию и зафиксируйте следующие точки при помощи нажатие на левую кнопку мыши.
[image: image126.png]


 В ходе рисования курсор стремиться к горизонтальным и вертикальным направляющим, для отказа от этого необходимо зажать "Ctrl".

3. Для завершения создания области размещения, щелкните правой кнопкой мыши, при этом система автоматически дорисует область по пунктирной зеленой линии. Для отмены создания области размещения нажмите Esc.
[image: image127.png]


 Зеленая пунктирная линия показывает завершающую линию области размещения, которая будет использована при клике на правую кнопку. Также отображается размер линии и ее угол относительно предыдущей.

[image: image128.png]


 Редактирования вершин области размещения доступно при выборе операции [image: image129.png]


 Отображать активные точки.
[image: image130.png]


 После создания области размещения, предусмотрена возможность редактирования:

· параметров сетки - выполняется в панели "Свойства объекта";

· размещения сетки - редактирование регулируется операциями меню сетки Редактировать сетку/Закончить редактирование сетки, при этом можно:

· переместить сетку, зажав кнопку мыши на пересечении ее линий;

· повернуть сетку в [image: image131.png]


 Режиме вращения объектов.

	[image: image132.png]


 Запретная область
	Позволяет создать запретные зоны в области размещения объектов.

При попадании объектов в данную зону, они будут отмечены красной сеткой.

[image: image133.png]


 Настраивается аналогично области размещения.

[image: image134.png]


 Позволяет обозначить на схеме вентиляционные шахты, столы и пр.

	[image: image135.png]


 Размерная линия
	Позволяет нанести на схему линейные размеры.

Для добавления размерной линии, щелкните мышью на схеме по точкам, между которыми необходимо ее отобразить и определите высоту.

	[image: image136.png]


 Линейка
	Предназначена для измерения длины отрезка или ломаной линии на карте.

[image: image137.png]


 Для добавления точки излома, нажмите на левую кнопку мыши, для завершения измерения - на правую.

	[image: image138.png]


 Печать
	Осуществляет переход к форме "Печать схемы", содержащей параметры для определения области печати.

[image: image139.png]


 После определения необходимых параметров, на экране отобразится форма "Просмотр схемы перед печатью".

	[image: image140.png]


 Сохранить картинку
	Позволяет сохранить схему в виде картинки с необходимыми параметрами.

[image: image141.png]


 Определение параметров сохранения осуществляется на форме "Параметры сохранения изображения", доступной при нажатии на пиктограмму.


4.5.3.1.3 Область данных
Содержит схему размещения объектов внутри помещения.

На схеме могут отображаться объекты:

· с метриками - отображение объектов осуществляется согласно истинным размерам (метрикам), определенным для него;

· без метрик - отображение объектов осуществляется в виде пиктограмм.

Для объектов с метриками, отображение может быть отрегулировано в меню объекта, при помощи операций «Свернуть объект в пиктограмму»/ «Показывать объект согласно размерам».

При щелчку правой кнопкой мыши по рабочей области открывается меню, содержащее следующие операции:

· Создать устройство;

· Создать группу;

· Вставить.
При щелчке правой кнопкой мыши по объекту, открывается меню, содержащее доступны для объекта операции.

4.5.3.1.4 Прочие элементы схемы размещения объектов

Свойства объекта (4)

Данный элемент предназначен для просмотра и редактирования свойств объекта, добавленного на схему.

Объекты схемы (5)

Данный элемент содержит список слоев схемы и объектов, расположенных на каждом слое.

Для схемы размещения объектов внутри помещений предусмотрены следующие стандартные слои:

· пол;

· потолок;

· подпол.

Для данных слоев могут быть добавлены вложенные, добавление осуществляется только для редактируемой схемы.

При отключении слоя, все расположенные на нем объекты будут скрыты в области отображения.

Объекты группы (6)

Данный элемент содержит список объектов, расположенных внутри группы.
Для добавления объекта на схему, требуется перетащить запись из списка в область данных.
Объекты, уже размещенные на схеме, в списке будут выделены зеленым.
Удаление объекта из списка осуществляется в режиме отображения объектов  "Объекты в виде списка".
Информация (7)

Отображает следующую информацию о схеме размещения объектов внутри помещений:
· координаты курсора (в пикселях);
· масштаб схемы;
· режим работы со схемой (просмотр, редактирование);
· шаг сетки, используемой для выравнивания объектов;
При нажатии на данное значение в режиме редактирования схемы, можно изменить значение шага.
4.5.3.2 Создать схему размещения объектов внутри помещений
Для добавления схемы размещения объектов внутри помещений:

1. Выберите в панели навигации необходимую группу.
Схема помещения может быть доступна только для групп вида  «Помещение/группа помещений» или «Здание».

2. Перейдите в "Размещение объектов внутри группы".
3. Откройте схему в режиме редактирования при помощи операции «Редактировать» основного меню группы объектов.
В режиме редактирования выполняется работа с объектами на схеме (перемещение, изменение размеров/местоположения/углов, добавление замеров и пр.).

4. Создайте область размещения объектов, для этого используйте операцию "Область размещения" и "Запрещенная область"  панели инструментов.

[image: image142.png]B o | eamneroen] bt T e
rora[3] 2 [ A D U e o " conderme st





Рисунок 22
5. Добавьте в область размещения:
· устройство (коммутатор, ресивер, ИБП и пр.);
· группу (шкаф, стойка и пр.);
Для добавления объектов на схему:
· перетащите в область данных запись из списка в панели "Объекты группы";
· воспользуйтесь операцией "Создать" в меню, отображаемом при щелчке правой кнопкой мыши по области размещения.
Объекты с метриками будут отображаться на схеме в соответствии с реальными размерами, вид сверху (для отображения используются метрики ширина и глубина), объекты без метрик - в виде пиктограмм.


[image: image143.png]B | ) B fpmat Wi
LSS PR T P pae——

ol “‘E =SS
T | e





Рисунок 23
6. Для удаления объекта из области размещения, установите курсор на необходимый объект и нажмите на клавишу "Delete", или воспользуйтесь операцией "Удалить" в меню объекта.
Удаление объекта из группы осуществляется в режиме отображения объектов "Объекты в виде списка", в меню объекта.

7. Определите местоположение добавленных на схему объектов на одном из слоев схемы:
· в панели "Объекты схемы" перетащите запись на необходимы слой; 
· при помощи операции "Слои" в меню объекта.

[image: image144.png]OBverms cxemes LR 1

EEIET R

5 caom >2 3

Roranor. *Z 3

= non *»& 3
9 23 nyeraaratenms pocca

D 0stenmsisson (asensmsicoon

* nan nomcwmerma. *>& 3

22 o | = nepevecom o




Рисунок 24

При необходимости, создайте вложенный слой. Данный слой будет добавлен только для редактируемой схемы.

8. Сохраните внесенные изменения при помощи операции "Сохранить" основного меню группы объектов.
4.5.3.3 Схема размещения объектов внутри стойки
Схемы размещения объектов внутри стойки предназначены для визуального отображения расположения объектов внутри телекоммуникационной стойки (шкафа, ящика и пр.).

Для отображения схемы выделите необходимую группу в панели навигации и на вкладке "Оборудование" и выберите режим отображения объектов  "Размещение объектов внутри группы".
Для редактирования схемы, воспользуйтесь операцией "Редактировать" основного меню групп объектов (1).
[image: image145.png]5 o [ Aromasmarn] b Iowar W] O imn s
Q[0 40[ 1 AR ANT NOW BOBEE S

[ prmre—
© ormacsdromen





Рисунок 25

Рабочая область схем размещения объектов внутри стойки содержит следующие элементы:

· Основное меню группы объектов (1)

· Панель инструментов группы объектов внутри стойки (2)

· Область данных (3)

· Объекты группы с метриками (4)

· Объекты схемы (5)

· Свойства объекта (6)

· Информация (7)

4.5.3.3.1 Основное меню группы объектов
Основное меню предназначено для настройки отображения схемы размещения и содержит следующие операции:
	[image: image146.png]


 Сохранить
	Сохраняет изменения, внесенные в схему.

[image: image147.png]


 Активна только в режиме редактирования.

	[image: image148.png]


 Редактировать
	Открывает схему выбранной группы в режиме редактирования.

[image: image149.png]>



 Данная операция доступна при наличии соответствующих прав доступа .

	Вид
	Позволяет выполнить настройку отображения схемы:

[image: image150.png]


 Настройки будет выполнена только для локального компьютера пользователя.

· Координатная сетка - позволяет отобразить на схеме группы координатную сетку;

· Отображение объектов - содержит настройки отображения объектов на схеме:

· Подписи к объектам;
· Изображения объектов;
· Изображения и подписи к объектам.

	Параметры
	Позволяет определить параметры схемы:

· Изменить шаг сетки - позволяет выполнить настройку отображения координатной сетки.

	Инструменты
	Содержит следующие пункты:

· Версии схемы - список версий схемы, к которым вы можете вернуться при необходимости;
[image: image151.png]


 Новая версия формируется в момент сохранения внесенных изменений.

· Получить URL схемы - позволяет скопировать в буфер обмена URL текущей схемы.

	[image: image152.png]


 Повернуть объект
	Пункт позволяет повернуть на 90 градусов выбранный на схеме объект.


4.5.3.3.2 Панель инструментов группы объектов внутри стойки
Панель инструментов позволяет выполнять различные операции на схеме размещения объектов внутри стойки:
	

	[image: image153.png]


 Правка
	Содержит раскрывающийся список операций взаимодействия с буфером обмена (копировать, вставить и пр.)

	[image: image154.png]


 Режим выбора объектов 
	Позволяет выбирать необходимые элементы щелчком мыши.

	[image: image155.png]


 Режим перемещения (пробел)
	Позволяет перемещать схему по экрану, не выделяя расположенные на ней элементы.

	[image: image156.png]


 Масштаб
	Изменяет масштаб:

· увеличивает - при щелчке по области схемы левой кнопкой мыши;

· уменьшает - при щелчке по области схемы правой кнопкой мыши.

[image: image157.png]


 Также увеличение/уменьшение масштаба осуществляется при помощи прокрутки колеса мыши вперед/назад и при нажатии сочетания клавиш <Num>+<+> / <Num>+<->.

	[image: image158.png]


 Выбор прямоугольной области
	Позволяет выбрать произвольную область на схеме для её печати, или сохранения в файл.

[image: image159.png]




	[image: image160.png]11



 Сброс масштаба в единичный
	Восстанавливает масштаб схемы к единичному значению.

[image: image161.png]


 Единичное значение масштаба задается на вкладке "Схемы" при настройке типа групп объектов.

	[image: image162.png]


 Уместить все объекты в окне просмотра
	Выполняет подбор масштаба по размеру схемы.

	[image: image163.png]


 Уместить выбранные объекты в окне просмотра
	Позволяет уместить все выбранные элементы схемы в окне просмотра.

	[image: image164.png]


 Отображать активные точки
	Предназначена для отображения на схеме всех активных точек элемента.

Активные точки - точки, позволяющие изменять местоположение, размер и вершины элемента.

[image: image165.png]


 Работа с активными точками может модифицироваться при зажатии клавиш "Shift/Ctrl".

	[image: image166.png]


Использовать направляющие 
	Позволяет, при создании новых линий, выравнивать их длины в соответствии с:

· автоматической точностью - выбирает точность в зависимости от текущего масштаба;

· фиксированной точностью - длинна линии всегда будет соответствовать указанному значению (в метрах).

[image: image167.png]


 На некоторых схемах при включении данной опции может быть изменена работа функции размещения на схеме ссылки на объект БД.

	[image: image168.png]


 Направление измерительной линии
	Позволяет использовать измерительную линию при работе на схеме.

Для выполнения измерений:

· установите указатель мыши в произвольную точку на схеме для начала отсчета;

· нажмите на кнопку "Пробел";

· перетаскивайте указатель мыши по схеме, при этом будут отображаться угол и расстояние от точки начала отсчета до указателя мыши.

[image: image169.png]


 При выборе точки начала отсчета, для нее отобразятся направляющие (перпендикуляры и углы 45 градусов).

	[image: image170.png]


 Скрыть/показать фоновое изображение
	Регулирует отображение подложки схемы.

	[image: image171.png]


 Не показывать надписи
	Регулирует отображение подписей к объектам схемы.

	[image: image172.png]


 Маленькие/большие пиктограммы
	Регулирует размер пиктограмм, отображаемых на схеме.

[image: image173.png]


 Под маленькими понимаются пиктограммы размера 16х16, под большими - 40х40 пикселей.

	[image: image174.png]


 Показывать соединения между объектами схемы
	Регулирует отображение соединений между объектами схемы.

	[image: image175.png]


 Создать прямоугольник
	Предназначена для добавления прямоугольника на схему.

[image: image176.png]


 При необходимости, к фигуре может быть прикреплена ссылка на объект. Данная настройка выполняется на вкладке "Ссылка" области "Свойства объекта".

	[image: image177.png]


 Создать окружность
	Предназначена для добавления окружности на схему.

[image: image178.png]


 При необходимости, к фигуре может быть прикреплена ссылка на объект. Данная настройка выполняется на вкладке "Ссылка" области "Свойства объекта".

	[image: image179.png]


 Создать текст
	Позволяет добавить на схему надпись.

	[image: image180.png]


 Ломаная линия
	Предназначена для добавления ломаной линии на схему.

Для добавления точки излома, нажмите на правую кнопку мыши, для завершения измерения - на левую.

	[image: image181.png]


 Печать
	Осуществляет переход к форме "Печать схемы", содержащей параметры для определения области печати.

[image: image182.png]


 После определения необходимых параметров, на экране отобразится форма "Просмотр схемы перед печатью".

	[image: image183.png]


Сохранить картинку
	Позволяет сохранить схему в виде картинки с необходимыми параметрами.

[image: image184.png]


 Определение параметров сохранения осуществляется на форме "Параметры сохранения изображения", доступной при нажатии на пиктограмму.


4.5.3.3.3 Область данных
Содержит схему размещения объектов внутри стойки.

На схеме могут отображаться только объекты группы с метриками. Отображение объектов осуществляется согласно истинным размерам (метрикам), определенным для него.

При щелчку правой кнопкой мыши по рабочей области открывается меню, содержащее следующие операции:

· Создать устройство;

· Вставить.

При щелчке правой кнопкой мыши по объекту, открывается меню объекта.

4.5.3.3.4 Прочие элементы схемы размещения объектов
Объекты группы с метриками

Данный элемент содержит список объектов, расположенных внутри группы.

Для добавления объекта на схему, требуется перетащить запись из списка в область данных.

Объекты, уже размещенные на схеме, в списке будут выделены зеленым.

Объекты схемы
Данный элемент содержит список объектов схемы.

При нажатии на операцию , данный объект будет выбран на схеме.

Свойства объекта
Данный элемент предназначен для просмотра и редактирования свойств объекта, добавленного на схему.

Информация
Отображает следующую информацию о схеме размещения объектов внутри стойки:

· масштаб схемы;

· режим работы со схемой (просмотр/редактирование);

· шаг сетки, используемой для выравнивания объектов;

При нажатии на данное значение в режиме редактирования схемы, можно изменить значение шага. 

· суммарная мощность всех объектов схемы.

Данное значение вычисляется на основании метрики объекта "Мощность".

Метрики объекта определяются администратором в АРМ «СС».
4.5.3.4 Создать схему размещения объектов внутри стойки
Для добавления схемы размещения объектов внутри стойки:

1. Выберите в панели навигации необходимую группу.

2. Перейдите в режим отображения объектов "Размещение объектов внутри группы". В области данных будет выведена схема стойки (шкафа, ящика и пр.). 

[image: image185.png]



Рисунок 26
3. Откройте схему в режиме редактирования при помощи операции [image: image186.png]


"Редактировать" основного меню группы объектов.
В режиме редактирования выполняется работа с объектами на схеме.

4. Добавьте в область размещения:

· устройство (коммутатор, ресивер, ИБП и пр.);

Для добавления объектов на схему:

· перетащите в область данных запись из списка в панели "Объекты группы с метриками";

· воспользуйтесь операцией "Создать" в меню, отображаемом при щелчке правой кнопкой мыши по области размещения.

Для удаления объекта со схемы, установите курсор на необходимый объект и нажмите на клавишу "Delete", или воспользуйтесь операцией "Удалить" в меню, отображаемом при щелчке правой кнопкой мыши по объекту.
[image: image187.png][ T e Ll





Рисунок 27
5. При наличии физических соединений между устройствами, они будут автоматически отображены на схеме.
Соединения между устройствами определяются на этапе "Настройка параметров устройства" -> "Установить соединение между двумя объектами"

6. Сохраните внесенные изменения при помощи операции "Сохранить" основного меню группы объектов.
4.5.4 Дополнительно
В следующих разделах можно ознакомиться с информацией о дополнительных функциях компонента.
4.5.4.1 Создать сетевой адрес
При настройке параметров устройства вы можете задать для этого устройства сетевые адреса.

Создание сетевого адреса

1. Нажмите кнопку ("Создать"), расположенную на панели инструментов вкладки "Сетевые адреса" окна редактирования устройства.
2. На экран будет выведена форма "Сетевой адрес".
Заполните поля формы:

[image: image188.png][V]&apec normTopura/ympasners
[ Omnowaims novax ceresuix agpecos

[ Ana oToBpaena 5 crvcke ofibexTos

7] Onpauvisas o 1CHP (zonomvmensro  aapecy ynpasners)
7] Onpauvisas o SNMP (sonomurmensro k anpecy yrpasners)





Рисунок 28
· Тип сетевого адреса - тип сетевого адреса, выбирается из раскрывающегося списка. 
· Сетевой адрес - значение сетевого адреса.

· Сегмент сети – сегмент сети, в котором находится данный адрес.
Сетевой адрес уникален в рамках каждого сегмента сети.

· Примечание - дополнительная информация о сетевом адресе.

· Отключить поиск сетевых адресов - флаг позволяет отключить для конкретного адреса механизм поиска сетевых адресов.
· Для отображения в списке объектов - как правило, в списке объектов в столбце "Сетевой адрес" отображается адрес мониторинга/управления, но бывают исключения. Данный признак определяет, что именно этот адрес необходимо показывать.

4.5.4.2 Создать объект
Процедура создания объекта может несколько отличаться в зависимости от класса объекта:

· устройство;
4.5.4.2.1 Создать устройство
Создать устройство можно двумя способами:

· При отображении объектов в виде списка: в контекстном меню области данных выберите пункт "Новое устройство", при этом на панели управления отображением должен быть выбран класс объектов - устройства.
[image: image189.png]Obvexru rpynons (M St 0) - - (fcrpoicrmal)

Yo ) 4 X | toweam
BIFLuYRIOE|B @ Q| |
macknecs ~ oo Geresoasoec

Gscocards > C2620 7E Warbourd Port apte o





Рисунок 29
· При отображении объектов в виде схемы: в контекстном меню схемы в режиме редактирования выберите пункт "Создать › Новое устройство", при этом на панели управления отображением должен быть указан класс объектов - устройства.
[image: image190.png]s - | | LY

& cocmanciens 3 Toronrs | () Ofuan x| 5 Obwas enororvs rpyra
P Ty e em— pp——
VA1 PS4 SEEH-OF A0

T D

B sosem ooy ooz b





Рисунок 30
Далее выполните следующие действия:

1. Выберите из списка класс устройства  или ранее заданный шаблон устройства.
Подсказки:

· Список классов включает в себя классы активных или пассивных объектов;

· Классы и шаблоны задаются и настраиваются в АРМ «СС». 

2. При выборе класса устройства на экран будет выведен список типов устройств, соответствующих данному классу. Выберите требуемый тип.
Типы устройств задаются при настройке класса устройств в АРМ «СС».
3. На экран будет выведена форма "Редактирование устройства".

Заполните поля формы:

· Объект - информационное поле, автоматически заполняется при создании устройства при помощи шаблона.

· Класс объект - класс объекта, выбранный при создании устройства, информационное поле;

· Тип объекта - тип объекта, выбранный при создании устройства, информационное поле;

· Примечание - дополнительная информация об устройстве;

· Серийный номер - серийный номер создаваемого устройства.
Подсказки:
· Данное поле может быть недоступно для редактирования при отсутствии соответствующих прав.

· Обязательность заполнения поля определяется глобальным параметром "Можно ли создавать пустой серийный номер". Если данный параметр имеет значение "0", серийный номер для устройств является обязательным. В другом случае при создании устройства поле "Серийный номер" допустимо оставить пустым, при этом номер будет сгенерирован по шаблону.
· Расположение:

· Объект - инструмент позволяет привязать к создаваемому объекту уже существующий;

· Адрес - адрес расположения объекта;

· Широта/долгота - координаты расположения объекта на карте.
Данные параметры могут быть заполнены как вручную, так и с использованием поиска по карте. Поиск осуществляется при помощи кнопки.
Также вы можете задать дополнительные параметры устройства.
4.5.4.2.2 Настройка параметров устройства
Настройка параметров устройства выполняется на следующих вкладках:

· Общие атрибуты - вкладка содержит основные параметры устройства;

· Атрибуты;

· Группы;

· Сетевые адреса;

· Состав объекта;

· Описание объекта;

· Комментарии;

· Файлы;

· Трассы.
Вкладка "Атрибуты"

Вкладка содержит набор атрибутов, заданный для данного класса устройств.
Подсказки:

· Обязательность заполнения и другие свойства атрибута регулируются соответствующими настройками, заданными в АРМ «СС».

· Если для данного класса объектов не заданы атрибуты, вкладка отсутствует.
Вкладка "Группы"
[image: image191.png]e s BreereHAX maderms [ —
Tirfimth:  BreerebAX 5200 BHAX CPY-00U-PRO-TOD SA-52 § BHAX-CPU-IDY- 1D

O arpbyrn | A | (o Crvemme aspes | Cocran sfuects | O v
Fowesriow | Sain | Toscon





Рисунок 31
Данная вкладка позволяет при помощи флагов указать множество групп, в которые будет входить данное устройство.

Вкладка состоит из двух частей:

· Представления (1) - перечень представлений;

· Группы представлений (2) - перечень групп в выбранном представлении.

Для быстрого поиска объекта в сложной иерархической структуре вы можете воспользоваться кнопкой "Найти в дереве групп". Будет выбрано нужное представление, группа в нем подсвечена.

Также на этой вкладке можно задать основную группу для устройства, выбрав ее из дерева групп и нажав соответствующую кнопку.

Если установлен флаг "Оставить в старой линк", при смене главной группы в старой останется линк на устройство.
Вкладка "Сетевые адреса"
[image: image192.png]rachuecrs: umpes e [T
s Jumper X330

Ot arintyre | Aradyma [ v Crromnasoncs | Cacvan dhventa Ovemwe sbeects.

Karermae | tui | Tom |
(=

Dcsmemm 8 X| @

Crrone s T sspmcs





Рисунок 32
Вкладка позволяет задать сетевые адреса для данного устройства.

В верхней части вкладки находится таблица заданных адресов.

Добавить сетевой адрес можно при помощи кнопки ("Создать").
Для редактирования и удаления сетевого адреса предназначены кнопки ("Удалить") и ("Изменить") соответственно.

В нижней части расположена панель "Поиск сетевых адресов", в которой отображаются сетевые адреса из перечня сетевых адресов оборудования, пропущенные через локальный DNS в одну и обратную сторону. Этот механизм позволяет определить соответствие адресов типа IP - DNS и обратно.
Вкладка "Состав объекта"

[image: image193.png][P — o ot 208 07
Tt saciporimd ey

St | e | e |G s G s e [
o | b
@[ N Yoo | @] b oo [emE——
carmoboers e [e—

& s uEanen x

e e —

Sred o) utrered

i [reTpoe—

i franets uzaercy

P rovigainr)

& et et Foeres

& [Py -

et | 0wk [T (OIS0 @





Рисунок 33
Вкладка состоит из двух областей.

Область "Состав объекта" (1) содержит информацию о составе устройства.
Состав устройства формируется в соответствии с настройками, заданными на вкладке "Состав типа" формы настройки класса объектов.
Область "Информация" (2) содержит информацию о выделенном в дереве состава объекта элементе согласно составу.

В верхней части вкладки расположена панель инструментов, элементы которой позволяют выполнить следующие операции:

· Обновить область "Состав объекта".

· Установить соединение текущего устройства с выбранным объектом или разорвать уже имеющееся соединение.

· Настроить отображение состава устройства при помощи пунктов меню кнопки "Вид".

· Изменить количество портов - для этого выберите в меню кнопки "Инструменты" соответствующий пункт.

· Выполнить пересчет наименований портов.
Вкладка "Описание объекта"

[image: image194.png]e s Cico power modules.
Tt WS-CAC-2500W

e sy | Moyerns | Ceremen asceca | Cocvim sbnasy Orvcawe ofnenrs.
o | soim | Tpscns

o pover s 5>
st





Рисунок 34
Вкладка состоит из двух частей.

· в левой части вкладки собрана сводная информация об объекте;

· в правой части представлено изображение устройства на схеме, заданное для его типа.
Изображение задается на вкладке "Картинки" в АРМ «СС».

Вкладка "Комментарии"

[image: image195.png]Ko tvarss BneerenaK modems. [N ——
TirGhue BenereHAXSI00 BAT.CPE-ODULPRO.TOO 5452 4 BHAX.CPL 1D

e o | s | e | ot s | oo sl v v
o own | e

Y T ]

T TTrrye— P — T ]





Рисунок 35
Вкладка отображает все комментарии, добавленные пользователями  к текущему объекту, и инструменты работы с ними:

· Добавить комментарий - открыть форму добавления нового комментария.

· Печать - вывод на печать содержимого вкладки;

· Копировать ссылку - копировать в буфер обмена ссылку на выбранный комментарий.

· Редактировать - открыть форму редактирования выбранного комментария.
Вкладка "Файлы"

На вкладке находятся прикрепленные к объекту файлы.
Подсказки:
· Если к классу объекта был прикреплен файл, при создании устройства данного класса, этот файл будет отображаться на вкладке.

· Работа с файлами, прикрепленными к устройству, выполняется аналогично работе с файлами, прикрепленными к классу устройства.
4.5.4.3 Создать группу объектов
Создать группу объектов можно двумя способами:

· В контекстном меню представления или выбранной родительской группы выберите пункт "Создать группу".
[image: image196.png]Hasuraumn s 7% | 0| O6vexrus rpynne: (Mpeacrasnenne 1)
Dax
B vi%les @@ &





Рисунок 36
· В режиме редактирования схемы в контекстном меню схемы выберите пункт "Создать › Создать группу".
[image: image197.png]9 Copmarms || 5] Peaacrposars)| Bua - Mapaner - Wcrpyers - |
moama - [[] 51 @ 2|11 P o] @ & 2w 1





Рисунок 37
Далее выполните следующие действия:

1. Выберите из списка тип создаваемой группы.
Множество доступных типов определяется на вкладке "Ограничения типов" при настройке параметров типа группы.

2. На экран будет выведена форма "Новая группа".
Заполните поля формы:

[image: image198.png][¥] Ha oxeve sceif cemu  sune rpymer

Ha cxenax rpyn Tonsko sox.ofbexTe:  Her

[ ——





Рисунок 38
· Наименование группы.
Если для типа группы задан шаблон наименования, то вручную ввести наименование группы невозможно;

· Тип группы - тип создаваемой группы, информационное поле;

· Описание - дополнительная информация о группе;

· На схеме всей сети в виде группы - при установленном флаге отображать группу на схеме сети;

· На схемах групп только вложенные объекты - информационное поле

· Порядок сортировки в дереве групп - сортировка в дереве групп будет выполняться в соответствии с данным значением. Если для двух групп значение этого поля совпадает, выполняется сортировка по алфавиту;

· Расположение:

· Объект;

· Адрес;

· Широта/долгота.
4.5.4.4 Клонировать устройство
Клонирование устройства выполняется при помощи пункта "Клонировать устройство" меню устройства.
При выборе данного пункта меню открывается форма "Клонирование устройств".

[image: image199.png][JKowposars watinons Howkawm an yerpolicrsa u ero nopTos

[CIKoruposaTs pacicasss HorTopyr Ana YCTPOTCTSS €70 1opTos

[JKonuposas npaswna neponpocs yCTpoficTaa  ero nopTos (siosas npeaens)

[oc J[ ome ]





Рисунок 39
В данной форме задаются параметры клонирования устройства:

· Клонировать порты устройства - скопировать для нового устройства количество, типы, параметры портов;

4.5.4.5 Настройка управления
Управление устройством выполняется на вкладке "Управление" формы "Управление и мониторинг".

Вывести на экран данную форму можно, выбрав в меню устройства пункт "Управление".

[image: image200.png][ — P p—"—

e Ieoteis . ¥
O T N e Gicronm |
et gasee]
Etemet3 Fosteel
Erunat Fasre
Eemes Fastive
Etmet3 Fosteel
Erunat Fasre
Emec 3 ottve
Eremat Fosemel
Evemet3 Faszie)
e 3 rattve
Eremet Fosemel
et Fasmel
Etemet Fosterel
Eremet Fosemel
RS —
Etemet Fostere)
Eramee Favcen
Eemet 3. Fosteive
Etemet Fostie
e
Ebemet 3 Fostie





Рисунок 40
Форма состоит из двух частей:

· в левой части находится область, содержащая информация о составе объекта;

· в правой части - на вкладке "Управление" - список доступных функций управления.
При нажатии правой клавиши мыши по названию объекта или его составляющему открывается меню данного объекта.

В верхней части вкладки "Управление" находится панель инструментов, на которой расположены кнопки:

· Выполнить - позволяет выполнить выбранный сценарий управления;
· История - открывает форму "История выполнения сценариев" для данного устройства:
[image: image201.png]26.03.2016 12:5459





Рисунок 41
· Обновить - обновить список функций управления.
4.5.4.6 Коммутация портов внутри устройства
Чтобы для объекта была допустима внутренняя коммутация, для соответствующего типа объекта должен быть установлен флаг "Разрешить соединения внутри устройства".

[image: image202.png]‘OToGpaxcenne nukrorpam Ha kaGenuHofi Cxewe npoexta

Nokaseias Tonsko npH MMC-HaauTaax:

¢ [<rowomamer 17> ] o [<no momarso: e crpammmit>

(@ 3veserme o yromaruso Beperca s Hacrpoex Knacea ycTpoficTsa

Yerpoiicrs sroro Tuna: 27
Bopmsusbnone: 0





Рисунок 42
Для просмотра внутренней коммутации выберите в меню устройства пункт "Трассировка › Схема внутренней коммутации".

Создание внутреннего соединения портов

Для соединения портов внутри устройства:

1. Выберите порты, между которыми необходимо создать соединение;

2. В контекстном меню схемы внутренней коммутации выберите пункт "Создать внутреннее (физическое) соединение между портами" между портами.

[image: image203.png]Bromms oxeny | mpama~ [ ] @ [ 11 0 2| & (|

Ethemet0/0/1 Ethemet0/0715
Ethemet0/072 Ethemet0/0716
Ethemet0/073 Ethemet0/0/17
Ethemet0/0/4 Ethemet0/0/18
Ethemet0/0/5 Ethemet0/0719
Ethemet0/0/6 Ethemet0/0/20
Ethemet0/0/7 Ethemet0/0/21
Ethem Fihametnil77
Ethemel0]]  Cosaars suyTpermee (¢unieckoe) coeasrierv mexay nopram
el et Vet
Ethemetl g
Ethemet0/0/12 GigabiEthemet0/0/2
Ethemet0/0713 Cror [0]
Ethemet0/0/14





Рисунок 43
4.5.4.7 Поиск объекта на схемах
В контекстном меню объекта доступен пункт, позволяющий осуществить поиска объекта на схеме.
Возможны следующие результаты выполнения поиска:

· Объект не найден на схеме - в данном случае открывается информационное окно с сообщением: «Объект отсутствует на схемах».

· Объект найден на схеме - в этом случае открывается окно "Объект на схемах":

[image: image204.png]o | | & =rresran nMC-cxena nposicra: Caner Mereptypr X
9w | e - e e | s | = ] o o] i

reema~[R] i3 @ 11 5 2|4 A g F [BERGEE Qe ¥ coodorsactuenra

Cnucok cxem, Ha
KOTOPBIX HalAEH

Bacuneocrpoackas

%

59500 | 0°712.50E | Macurai 14 | Peq. | 143,430 | Anwiaxateneius,s2r0r | A tpacciss2ron | Onr anweax





Рисунок 44
В левой части окна расположена панель "Схемы", содержащая иерархический список схем, на которых был найден искомый объект. Чтобы открыть какую-либо схему, выберите ее в данном списке.
Для работы с данной панелью предназначены следующие кнопки:

· Параметры отображения списка - кнопка позволяет задать отображение списка схем в виде дерева;

· Обновить - обновить список схем;

· Выбрать на схеме искомый объект - кнопка позволяет отметить на текущей схеме объект, по которому был выполнен поиск.

В центральной части окна находится область схемы, в которой отображается выбранная в списке схема. В верхней части области находится панель вкладок, а также панель инструментов, содержащая следующие элементы:

· Обновить - обновить схему;

· Назад/Вперед - кнопки позволяют перейти к предыдущей или следующей схеме из истории просмотров.

· Зафиксировать закладку -  зафиксировать вкладку со схемой. В этом случае при выборе в списке другой схемы текущая вкладка останется нетронутой, а создастся новая, содержащая выбранную схему. В противном случае каждая новая схема будет открываться в одной и той же вкладке.
При переходе из схемы на другую схему по ссылке, новая схема всегда открывается на новой вкладке.
4.5.4.8 Типизированные линки
Данный функционал позволяет:

1. На схемах оборудования группы и схеме пользователя отображать линки согласно их типам, используя стиль, настроенный в АРМ «OCC» (OSG Core Config).

2. В контекстном меню линка (там, где оно доступно) изменять тип линка, вызывать форму редактирования атрибутов. Следует учесть, что так как линки на схемах оборудования группы отображаются в агрегированном виде, то на них контекстное меню линка не доступно.

3. Во всех местах, где возможно создание или изменение соединения объектов, учитывать  ограничения на соединения, указанные при настройке типов линков

Переключение стиля отображения линков осуществляется через подменю, находящееся на линейке инструментов (доступно только при наличии типов линков):

[image: image205.png]Orobpaxene mHKkon

Cornato Ty wTepthelica
5 Cornacko Ty vka

i




Рисунок 45
4.5.4.9 Схемы пользователя
Схемы пользователя – инструмент для работы с различными схемами (АРМ "OSG Core" -> Панель выбора режима работы -> Схемы).

Предназначены только для дополнительной визуализации.

[image: image206.png]P o P b ¢ o e B [Aim] o B— o =
A e | (B a1





Рисунок 46
Режим работы "Схемы" содержит:

· Схемы(1) - иерархическая структура:

· схем пользователя;

Не общедоступные будут отмечены пиктограммой.
· Информация(2) - информация о выбранном объекте;
· Область данных:

· Вкладки - панель управления открытыми схемами;

· основное меню схемы(3);

· панель инструментов схемы(4);

· область размещения(5);

· свойства объекта(6);

· объекты схемы(7);

· информация(8).
4.5.4.9.1 Основное меню схемы
[image: image207.png]Coxparurms | | Pegacrposats | Mapametpei ~ Wremayvenmor | @ fobaeums = F dune




Рисунок 47
	Сохранить
	Сохранить изменения.

Активна только в режиме редактирования.

	Редактировать
	Редактировать схему.

Операция доступна при наличии прав доступа.

	Параметры
	· Название и параметры схемы - редактировать основные параметры схемы:

· Описание;

· Скрытая (не публичная) схема;

· Порядок сортировки схем - порядок расположения в дереве навигации;

· Подложка схемы - настройка параметров подложки схемы.
Автоматически удалять "мертвые" объекты и связи - при открытии очищает схему от удаленных из БД объектов (отображаются на схеме серым).

· Не сохранять видимость слоев - сброс настроек видимости слоев при закрытии схемы.

	Инструменты
	· Версии схемы - список версий схемы, к которым вы можете вернуться при необходимости;

Новая версия формируется в момент сохранения изменений.

· Получить URL схемы - скопировать в буфер обмена URL текущей схемы;

· Скопировать ссылки на объекты - скопировать ссылки на выделенные на схеме объекты (используется при поиске объекта в системе, добавлении объекта на другую схему);

· Разбить по группам - автоматическое размещение всех объектов сети (кроссов и устройств) на текущей схеме по группам, в соответствии с принадлежностью к основной группе устройств;

· Иерархия - автоматическое размещение выбранных объектов схемы, согласно алгоритму расстановки:

· Иерархия из центра;

· Кольцевая иерархия;
· Линейная иерархия;
· Развернуть порты объектов - развернуть порты выбранных на схеме объектов по направлению соединения;

· Метки объектов по кругу - расположить метки по кругу относительно выбранного на схеме объекта;

· Свернуть объекты в пиктограммы (<Ctrl>+<Num>+<->) - отобразить выбранные объекты в виде пиктограмм;

· Увеличить размеры маленьких объектов (<Ctrl>+<Num>+<+>) - увеличить размеры выбранных на схеме объектов до рассчитанных автоматически;

· Пересчитать размеры объектов (<Ctrl>+<Num>+<*>) - пересчитать размеры объектов в соответствии с размером текста объекта;

· Обновить объекты - обновить данные по объектам схемы;

· Удалить "мертвые" объекты и связи - очищает схему от объектов, удаленных из БД;

· Нарисовать линк между объектами - изобразить на схеме линк между выделенными объектами;

· Дополнительные настройки
· Включать отображение модулей для добавленных объектов -  по умолчанию установить флаг "Отображать трансиверы" у всех размещаемых на схеме объектов.

	Добавить
	Добавить объект на схему:

· Выбрать объекты в буфер обмена - открывает форму "Выбор объекта" с информацией об объектах сети, помещает выбранный объект в буфер обмена.

· Добавить подсоединенные объекты в буфер обмена

	Фильтр
	Фильтр отображения на схеме:

· Не показывать мертвые объекты


4.5.4.9.2 Панель инструментов схем
[image: image208.png]10 | A AT JEH DOm©E=« @B &8

Mpasra




Рисунок 48
	[image: image209.png]


 Правка
	Взаимодействие с буфером обмена (копировать, вставить и пр.)

	[image: image210.png]


 Режим выбора объектов 
	Выбирать элементы щелчком мыши.

	[image: image211.png]


 Режим перемещения (пробел)
	Перемещать схему по экрану, без выделения ее элементов.

	[image: image212.png]


 Масштаб
	Изменить масштаб:

· увеличивает - щелчок по области схемы левой кнопкой мыши;

· уменьшает - щелчок по области схемы правой кнопкой мыши.
Увеличение/уменьшение масштаба доступно при прокрутке колеса мыши вперед/назад и нажатии сочетания клавиш <Num>+<+> / <Num>+<->.

	[image: image213.png]


 Выбор прямоугольной области
	Выбор произвольной области на схеме для печати, или сохранения в файл.

	[image: image214.png]11



 Сброс масштаба в единичный
	Восстановить масштаб схемы к единичному значению.

Единичное значение масштаба задается на вкладке "Схемы" при настройке типа групп объектов.

	[image: image215.png]


 Уместить все объекты в окне просмотра
	Подбор масштаба по размеру схемы.

	[image: image216.png]


 Уместить выбранные объекты в окне просмотра
	Уместить все выбранные элементы схемы в окне просмотра.

	[image: image217.png]


 Отображать активные точки
	Отображение на схеме всех активных точек элемента.

Активные точки - точки для изменения местоположения, размера и вершины элемента.
Работа с активными точками может модифицироваться при зажатии клавиш "Shift/Ctrl".

	[image: image218.png]


 Использовать направляющие 
	При создании новых линий, выравнивает их длины в соответствии с:

· автоматической точностью - точность в зависимости от текущего масштаба;

· фиксированной точностью - длинна линии соответствует указанному значению (в метрах).
На некоторых схемах, при включении данной опции может быть изменена работа функции размещения на схеме ссылки на объект БД.

	[image: image219.png]


 Направление измерительной линии
	Измерительная линия при работе на схеме.

Для измерений:

· установите указатель мыши в произвольную точку на схеме для начала отсчета;

· нажмите на кнопку "Пробел";

· перетаскивайте указатель мыши по схеме, при этом будут отображаться угол и расстояние от точки начала отсчета до указателя мыши.

[image: image220.png]


 При выборе точки начала отсчета, для нее отобразятся направляющие (перпендикуляры и углы 45 градусов).

	[image: image221.png]


 Скрыть/показать фоновое изображение
	Регулировка отображения подложки схемы.

	Показывать загруженность линков по шаблону
	· Показывать метку - показывать метку о загруженности поверх линка;

· Вариант отображения:
· Входящий трафик в %;
· Входящий трафик в % (клон 1);
· Исходящий трафик в %.

	Показывать активные события
	Подсвечивает на схеме устройства с активными событиями.

	Рисовать линки согласно настройкам типа интерфейса портов линка
	Отображение линков:

· согласно типу интерфейса - рисовать линки согласно настройкам типа интерфейса портов линка;

· согласно типу линка - рисовать линки согласно настройкам типа линка.

	[image: image222.png]


 Создать прямоугольник
	Добавить прямоугольник на схему.

К фигуре можно прикрепить ссылку на объект. Настройка на вкладке "Ссылка" области "Свойства объекта".

	[image: image223.png]


 Создать окружность
	Добавить окружность на схему.

К фигуре можно прикрепить ссылку на объект. Настройка на вкладке "Ссылка" области "Свойства объекта".

	[image: image224.png]


 Создать текст
	Добавить на схему надпись.

	[image: image225.png]


 Ломаная линия
	Добавить ломаную линию на схему. Для создания точки излома, нажмите на правую кнопку мыши, для завершения измерения - на левую.

	Липкая метка
	Прикрепить метку к объекту на схеме. Для добавления липкой метки, перетащите ее на необходимый объект. Чтобы отцепить метку, выберите в контекстном меню пункт "Отцепить метку (порт) от рисунка объекта".

	Облако
	Добавить на схему облако.

К фигуре можно прикрепить ссылку на объект. Настройка на вкладке "Ссылка" области "Свойства объекта".

	Группа
	Создание на схеме группы, для визуальной группировки объектов схемы.

Дополнительные параметры группы в области "Свойства объекта":

· авто-подстройка размера - изменение размера группы для охвата всех объектов, входящих в нее (размеры группы могут быть изменены вручную);

· авто-сжатие под содержимое - изменение размера и расположения группы строго по размерам и расположению содержимого (размеры группы не могут быть изменены вручную);

· поля - отступы от границ, используемые при автоматической подстройке размера.

Для добавления объектов в группу в контекстном меню группы выберите операцию "Добавить объекты на схему".

Для перемещения объектов в группу:

· выберите необходимый объект;

· в контекстном меню нажмите на операцию "Переместить в..."

· на форме "Выбор слоя или группы" выберите группу или слой для перемещения.

Для удаления группы без объектов, входящих в нее, используйте пункт "Разгруппировать" в контекстном меню группы.

	[image: image226.png]


 Печать
	Переход к форме "Печать схемы" с параметрами для определения области печати.

После определения необходимых параметров, на экране отобразится форма "Просмотр схемы перед печатью".

	[image: image227.png]


Сохранить картинку
	Сохранить схему в виде картинки с необходимыми параметрами.
Определение параметров сохранения осуществляется на форме "Параметры сохранения изображения", доступной при нажатии на пиктограмму.


4.5.4.9.3 Прочие элементы области данных схемы пользователя
Область размещения
Содержит пользовательскую схему. 

По щелчку правой кнопкой мыши по рабочей области открывается меню, с операциями:

· Добавить объекты на схему - открывает форму "Выбор объекта";

· Вставить.

При щелчке правой кнопкой мыши по объекту, открывается меню с операциями для выбранного объекта.

Свойства объекта

Данный элемент предназначен для просмотра и редактирования свойств объекта, добавленного на схему.

Объекты схемы

Данный элемент содержит список объектов схемы.

При нажатии на операцию «Выбрать», выделенный объект будет выбран на схеме.

Информация

Отображает следующую информацию о схеме пользователя:

· координаты курсора (в пикселях)

· масштаб схемы;

· режим работы со схемой (просмотр/редактирование);

· количество объектов сети на схеме.

[image: image228.png]



Copyright: АО «ОС Груп». Конфиденциально. Страница 1 из 103.

[image: image230.jpg]


[image: image231.jpg]


[image: image232.jpg]


[image: image233.jpg]


[image: image234.png]CXNC /I



[image: image235.jpg]


